УТВЕРЖДАЮ:

ГУ «Отдел строительства

Тайыншинского района, СКО»

____________Д. В. Кулаев

«14» февраля  2011г.

Задание на проектирование

Объектов жилищно-гражданского назначения и реконструкции

(СНиП 1.02-01-2001)

| № | (Наименование и месторасположение объекта) Перечень основных данных и требований | Строительство электролинии переулка Пугачева и улицы 50 лет Октября в г. Тайынша, Тайыншинского района, СКО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Постановление акима № 419 от 28.09.2010 г. |
| 2 | Вид строительства | новое |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Требование по вариантной и конкурсной разработке | - |
| 5 | Особые условия строительства |  |
| 6 | Основные технико-экономические показатели, в т.ч. жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) |  |
| 7 | Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем |  |
| 8 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | переулок Пугачева - 0,501 км, ул. 50 лет Октября - 0,341 км. Шаг 30-40 метров |
| 9 | Рекомендуемые типы квартир |  |
| 10 | Основные требования к технологическому оборудованию. В том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристика, сервисное обслуживание. |  |
| 11 | Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры и эксплуатационная характеристика | Уличное освещение ВЛ-0,4 кВ переулка Пугачева и по ул. 50 лет Октября Подключить эл. мощности по категории надежности III-16 кВт |
| 12 | Требование по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения |  |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малых архитектурным формам |  |
| 14 | Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям. | Все виды работ, в т.ч. грозозащиту и релейную защиту выполнить согласно требованиям ПУЭ, ПТЭ, и СНиП |
| 15 | Требования о необходимости: Выполнения демонстрационных материалов их состава и формы; Выполнгения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства; Выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту. | Не требуется |
| 16 | Требования по энергосбережению | На границе раздела установить электронные приборы. |
| 17 | Основные конструктивные элементы |  |

Составила: _____________Шаяхметова Л.Г